## TABELA 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA - SP
|  | Endereço da Intervenção: JOÃO MARTINS S/N- ENTRE AV: MUNEO S. E JOÃO GONÇALVES |  | 20.88% |  | BOLETIM | DATA BASE CDHU: 02/25 DATA BASE SINAPI: 12/24 DATA BASESIRUB/SP: 01/25
|  | OBJETO: | REVITALIZAÇÃO URBANISTICA NO MUNICIPIO DE RIOLÂNDIA-SP | SEM DESONERAÇÃO |  | FONTES | CDHU 197- SINAPI - SIURB/SP
Valores Conveniados
Item | Fonte | Códigos | Descrição dos Serviços | un | Qde. | Pr Unit | Pr Unit Bdi | Pr. Total
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 25538.5594
1.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6 | 207.22 | 250.4875 | R$ | 1502.9252
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m² | unid/mes | 10 | 1556.92 | 1882.0049 | R$ | 18820.049
1.3 | SINAPI | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | unid | 1 | 2517.96 | 3043.71 |  | 3043.71
1.4 | CDHU | 68.01.670 | Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m | unid | 1 | 1796.72 | 2171.8751 |  | 2171.8751
|  |  | Total do item 1. |  |  |  |  | R$ | 25538.5594
2.0 |  |  | PISTA DE CAMINHADA A CONSTRUIR |  |  |  |  | 162738.0383
2.1 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 786.82 | 1.81 | 2.1879 | R$ | 1721.5055
2.2 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub‐leito | m² | 786.82 | 24.84 | 30.0266 | R$ | 23625.5231
2.3 | CDHU | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | 359.01 | 61.33 | 74.1357 | R$ | 26615.4591
2.4 | CDHU | 54.04.342 | Pavimentação de lajota em concreto 35Mpa, espressura 6cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 786.82 | 116.47 | 140.7889 | R$ | 110775.5506
2.1 |  |  | PISTA DE CAMINHADA Á RESTAURAR |  |  |  |  | 16355.4092
2.1.1 | CDHU | 04.04.020 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 17 | 27.86 | 33.6772 | R$ | 572.5119
2.1.2 | CDHU | 54.20.120 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia | m² | 17 | 27.72 | 33.5079 | R$ | 569.6349
2.1.2 | CDHU | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 1395.28 | 9.02 | 10.9034 | R$ | 15213.2625
2.2 |  |  | PASSEIO PUBLICO |  |  |  |  | 56620.5711
2.2.1 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 327.28 | 1.81 | 2.1879 | R$ | 716.0651
2.2.2 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub‐leito | m² | 327.28 | 24.84 | 30.0266 | R$ | 9827.103
2.2.4 | CDHU | 54.04.342 | Pavimentação de lajota em concreto 35Mpa, espressura 6cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 327.28 | 116.47 | 140.7889 | R$ | 46077.403
|  |  | Total do item 2 |  |  |  |  | R$ | 235714.0187
3.0 |  |  | CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
3.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 24354.1771
3.1.1 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 756 | 1.81 | 2.1879 | R$ | 1654.0736
3.1.3 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub‐leito | m² | 756 | 24.84 | 30.0266 | R$ | 22700.1036
3.2 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 16415.2949
3.2.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 10.26 | 64.29 | 77.7138 | R$ | 797.3431
3.2.2 | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | m | 114 | 50.58 | 61.1411 | R$ | 6970.0859
3.2.3 | CDHU | 46.05.070 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões | m | 18.76 | 276.91 | 334.7288 | R$ | 6279.5124
3.2.4 | SINAPI | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | unid. | 2 | 979.63 | 1184.1767 | R$ | 2368.3535
3.3 |  |  | BANCOS | [5 empty] | 8404.2545
3.3.1 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pre moldado, comprimento 150CM | und | 12 | 579.38 | 700.3545 | R$ | 8404.2545
3.4 |  |  | FECHAMENTO | [5 empty] | 146287.6765
3.4.1 | CDHU | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | 497.5 | 238.03 | 287.7307 | R$ | 143146.0053
3.4.2 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 2.5 | 1039.6 | 1256.6685 | R$ | 3141.6712
3.5 |  |  | ESQUADRIAS PARA GOL | [5 empty] | 5591.6912
3.5.1 | CDHU | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão (Society) | cj | 2 | 2312.91 | 2795.8456 | R$ | 5591.6912
3.6 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 35230.4291
3.6.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 6 | 64.29 | 77.7138 | R$ | 466.2825
3.6.2 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | unid. | 4 | 228.55 | 276.2712 | R$ | 1105.085
3.6.3 | CDHU | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 75.04 | 20.43 | 24.6958 | R$ | 1853.1716
3.6.4 | CDHU | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 4 | 2146.79 | 2595.0398 | R$ | 10380.159
3.6.5 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W,para uso externo | un | 12 | 982.68 | 1187.8636 | R$ | 14254.363
3.6.6 | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 98 | 9.9 | 11.9671 | R$ | 1172.7778
3.6.7 | CDHU | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 225.12 | 13.2 | 15.9562 | R$ | 3592.0507
3.6.8 | CDHU | 37.01.080 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 | 290.65 | 351.3377 | R$ | 351.3377
3.6.9 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 4 | 144.85 | 175.0947 | R$ | 700.3787
3.6.10 | CDHU | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 303.44 | 366.7983 | R$ | 366.7983
3.6.11 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,4 m | un | 4 | 204.34 | 247.0062 | R$ | 988.0248
3.7 |  |  | BASE DE CONCRETO DA QUADRA | [5 empty] | 60213.3241
3.7.1 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 32.3 | 208.83 | 252.4337 | R$ | 8153.6086
3.7.2 | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 646 | 1.52 | 1.8374 | R$ | 1186.9449
3.7.3 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 1162.8 | 10.57 | 12.777 | R$ | 14857.1142
3.7.4 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa | m³ | 51.68 | 486.14 | 587.646 | R$ | 30369.5469
3.7.5 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 51.68 | 90.38 | 109.2513 | R$ | 5646.1095
3.8 |  |  | GRAMA SINTÉTICA |  |  |  |  | 77912.5754
3.8.1 | CDHU | 21.01.160 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm | m² | 646 | 79.38 | 95.9545 | R$ | 61986.6354
3.8.2 | SIURB/SP | 17003065 | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | m² | 850 | 15.5 | 18.7364 | R$ | 15925.94
|  |  | Total do item 3. |  |  |  |  | R$ | 374409.4229
4.0 |  |  | PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 49540.1537
4.1 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub‐leito | m² | 374 | 24.84 | 30.0266 | R$ | 11229.9454
4.2 | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 57.22 | 78 | 94.2864 | R$ | 5395.0678
4.3 | SIURB/SP | 18-14-41 | ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO | cj | 1 | 8076.87 | 9763.3205 | R$ | 9763.3205
4.4 | SIURB/SP | 18-14-48 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA | cj | 2 | 2704.88 | 3269.6589 | R$ | 6539.3179
4.5 | SIURB/SP | 18-14-44 | GANGORRAS | cj | 1 | 3975.72 | 4805.8503 | R$ | 4805.8503
4.6 | SIURB/SP | 18-14-45 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M) | CJ | 1 | 3864.51 | 4671.4197 | R$ | 4671.4197
4.7 | CDHU | 35.05.240 | Gira-gira em ferro com assento de madeira 8 lugares | cj | 1 | 3585.22 | 4333.8139 | R$ | 4333.8139
4.8 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pre moldado, comprimento 150CM | und | 4 | 579.38 | 700.3545 | R$ | 2801.4182
|  |  | Total do item 4. |  |  |  |  | R$ | 49540.1537
5 |  |  | CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE ( 3UNIDADES )
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 12409.0407
5.1.1 | CDHU | 12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | m | 36 | 58.29 | 70.461 | R$ | 2536.5943
5.1.2 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M³ | 3.24 | 64.29 | 77.7138 | R$ | 251.7926
5.1.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | KG | 107.88 | 10.75 | 12.9946 | R$ | 1401.8574
5.1.4 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | KG | 52.58 | 11.33 | 13.6957 | R$ | 720.1201
5.1.5 | CDHU | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 2.73 | 1030.04 | 1245.1124 | R$ | 3399.1567
5.1.6 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 40.97 | 19.41 | 23.4628 | R$ | 961.2712
5.1.7 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | m³ | 4.09 | 509.9 | 616.3671 | R$ | 2520.9415
5.1.8 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 4.09 | 124.86 | 150.9308 | R$ | 617.3068
5.2 |  |  | SUPRAESTRUTURA (PILARES) | [5 empty] | 9063.5104
5.2.1 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | KG | 88.8 | 10.75 | 12.9946 | R$ | 1153.9205
5.2.2 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | KG | 16.44 | 11.33 | 13.6957 | R$ | 225.1574
5.2.3 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 20.16 | 261.42 | 316.0045 | R$ | 6370.6506
5.2.4 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | m³ | 0.64 | 509.9 | 616.3671 | R$ | 394.475
5.2.5 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0.64 | 124.86 | 150.9308 | R$ | 96.5957
5.2.6 | CDHU | 33.03.220 | Tinta látex em elemento vazado | m² | 20.16 | 33.76 | 40.8091 | R$ | 822.7112
5.3 |  |  | VEDAÇÃO | [5 empty] | 4199.9482
5.3.1 | CDHU | 14.02.080 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente | m² | 6.99 | 461.57 | 557.9458 | R$ | 3900.0413
5.3.2 | CDHU | 19.03.260 | Revestimento em pedra ardósia selecionada | m² | 2.7 | 91.89 | 111.0766 | R$ | 299.9069
5.4 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 64298.0274
5.4.1 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 1559.52 | 27.3 | 33.0002 | R$ | 51464.5343
5.4.2 | CDHU | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 48.48 | 32.63 | 39.4431 | R$ | 1912.2036
5.4.3 | CDHU | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | m² | 129.96 | 69.52 | 84.0358 | R$ | 10921.2894
5.5 |  |  | PISO | [5 empty] | 15523.042
5.5.1 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 6.82 | 527.5 | 637.642 | R$ | 4348.7184
5.5.2 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 6.82 | 124.86 | 150.9308 | R$ | 1029.3478
5.5.3 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 2.92 | 797.6 | 964.1389 | R$ | 2815.2855
5.5.4 | CDHU | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 97.47 | 50.24 | 60.7301 | R$ | 5919.364
5.5.5 | CDHU | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 97.47 | 11.97 | 14.4693 | R$ | 1410.3262
5.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICA | [5 empty] | 14704.0012
5.6.1 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campos aberto | m³ | 10.06 | 53.58 | 64.7675 | R$ | 651.5611
5.6.2 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 10.06 | 19.99 | 24.1639 | R$ | 243.089
5.6.3 | CDHU | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 125.77 | 20.43 | 24.6958 | R$ | 3105.9888
5.6.4 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 27 | 18.15 | 21.9397 | R$ | 592.3724
5.6.6 | CDHU | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 108 | 6 | 7.2528 | R$ | 783.3024
5.6.5 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 377.31 | 14.34 | 17.3342 | R$ | 6540.364
5.6.4 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 27 | 18.15 | 21.9397 | R$ | 592.3724
5.6.7 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 6 | 16.58 | 20.0419 | R$ | 120.2514
5.6.8 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 3 | 47.4 | 57.2971 | R$ | 171.8914
5.6.9 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 3 | 31.58 | 38.1739 | R$ | 114.5217
5.6.10 | CDHU | 37.01.080 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | un | 3 | 290.65 | 351.3377 | R$ | 1054.0132
5.6.11 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | 3 | 33.9 | 40.9783 | R$ | 122.935
5.6.12 | CDHU | 41.07.450 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W ‐ 110 ou 220 V | unid. | 3 | 18.8 | 22.7254 | R$ | 68.1763
5.6.13 | CDHU | 41.13.200 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E‐27 para lâmpada fluorescente compacta | unid. | 3 | 149.78 | 181.0541 | R$ | 543.1622
5.7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | [5 empty] | 23596.0506
5.7.1 | CDHU | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | unid | 1 | 1479.72 | 1788.6855 | R$ | 1788.6855
5.7.2 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campos aberto | m² | 31.98 | 53.58 | 64.7675 | R$ | 2071.2648
5.7.3 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 88.84 | 32.59 | 39.3948 | R$ | 3499.8333
5.7.4 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 28.43 | 19.99 | 24.1639 | R$ | 686.98
5.7.5 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal DN= 100 mm, inclusive conexões. | m | 93.21 | 82.25 | 99.4238 | R$ | 9267.2924
5.7.6 | SINAPI | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | unid. | 3 | 979.63 | 1184.1767 | R$ | 3552.5302
5.7.7 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 10.8 | 47.86 | 57.8532 | R$ | 624.8142
5.7.8 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 12.3 | 32.59 | 39.3948 | R$ | 484.5559
5.7.9 | CDHU | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | unid. | 3 | 354.46 | 428.4712 | R$ | 1285.4137
5.7.10 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha especial | unid. | 3 | 92.29 | 111.5602 | R$ | 334.6805
5.8 |  |  | METAIS E BANCADA | [5 empty] | 4526.5196
5.8.1 | CDHU | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | unid. | 3 | 66.78 | 80.7237 | R$ | 242.171
5.8.2 | CDHU | 44.06.320 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | unid. | 3 | 409.05 | 494.4596 | R$ | 1483.3789
5.8.3 | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | unid. | 3 | 30.74 | 37.1585 | R$ | 111.4755
5.8.4 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 2.05 | 989.58 | 1196.2043 | R$ | 2452.2188
5.8.5 | CDHU | 44.20.620 | Válvula americana | unid. | 3 | 65.43 | 79.0918 | R$ | 237.2754
5.9 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 14245.9672
5.9.1 | CDHU | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 120.4 | 41.28 | 49.8993 | R$ | 6007.8714
5.9.2 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 1559.52 | 4.37 | 5.2825 | R$ | 8238.0958
5.10 |  |  | CALÇAMENTO | [5 empty] | 2249.5938
5.10.1 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.27 | 208.83 | 252.4337 | R$ | 573.0245
5.10.2 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa | m³ | 2.27 | 486.14 | 587.646 | R$ | 1333.9565
5.10.3 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 2.27 | 124.86 | 150.9308 | R$ | 342.6128
|  |  | Total do item 5 |  |  |  |  | R$ | 164815.7011
6 |  |  | RESTAURAÇÃO DA PISTA DE SKATE
6.1 |  |  | PISO | [5 empty] | 33895.8258
6.1.1 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 644.28 | 10.57 | 12.777 | R$ | 8231.9759
6.1.2 | CDHU | 11.01.130 | Concreto fck=25 Mpa | m³ | 22.45 | 509.9 | 616.3671 | R$ | 13837.4418
6.1.3 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 22.45 | 180.76 | 218.5027 | R$ | 4905.3853
6.1.4 | CDHU | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 206.5 | 15.86 | 19.1716 | R$ | 3958.9288
6.1.5 | CDHU | 32.07.090 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm ‐ inclusive guia de apoio em polietileno | m | 199.71 | 12.27 | 14.832 |  | 2962.0939
6.2 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 9850.6911
6.2.1 | CDHU | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 90 | 6.43 | 7.7726 | R$ | 699.5326
6.2.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 90 | 7.31 | 8.8363 | R$ | 795.2695
6.2.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | 90 | 13.84 | 16.7298 | R$ | 1505.6813
6.2.4 | CDHU | 17.20.140 | Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais | m² | 149.84 | 37.82 | 45.7168 | R$ | 6850.2077
6.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICA- ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 11674.6322
6.3.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 2 | 79.01 | 95.5073 | R$ | 191.0146
6.3.2 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campos aberto | m³ | 4.72 | 53.58 | 64.7675 | R$ | 252.8976
6.3.3 | CDHU | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 59 | 8.02 | 9.6946 | R$ | 473.18
6.3.4 | CDHU | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | Unid. | 2 | 1623.53 | 1962.5231 | R$ | 3247.06
6.3.5 | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | Unid. | 2 | 121.44 | 146.7967 | R$ | 242.88
6.3.6 | CDHU | 41.11.704 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm,eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W | Unid | 4 | 978.98 | 1183.391 | R$ | 3915.92
6.3.7 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | m | 177 | 14.34 | 17.3342 | R$ | 2538.18
6.3.8 | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | m | 36 | 9.9 | 11.9671 | R$ | 356.4
6.3.9 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | unid. | 2 | 228.55 | 276.2712 | R$ | 457.1
|  |  | Total do item 6 |  |  |  |  | R$ | 55421.149
7 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 73165.7682
7.1 | CDHU | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 2806.62 | 2.14 | 2.5868 | R$ | 7260.2544
7.2 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 2806.62 | 18.48 | 22.3386 | R$ | 62696.0289
7.3 | CDHU | 34.04.164 | Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h = 2,00 m | Unid. | 5 | 364.97 | 441.1757 | R$ | 2205.8787
7.4 | CDHU | 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo ‐ h= 2,00 m | unid | 5 | 166.05 | 200.7212 |  | 1003.6062
|  |  | Total do item 7. |  |  |  |  | R$ | 73165.7682
8 |  |  | ILUMINAÇÃO DA PRACA | [5 empty] | 14514.8401
8.1.1 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | unid. | 2 | 228.55 | 276.2712 | R$ | 552.5425
8.1.2 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W,para uso externo | un | 6 | 982.68 | 1187.8636 | R$ | 7127.1815
8.1.3 | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | m | 62.96 | 9.9 | 11.9671 | R$ | 753.4499
8.1.4 | CDHU | 41.10.330 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | UNID | 2 | 2515.58 | 3040.8331 |  | 6081.6662
|  |  | Total do item 8. | [5 empty] | 14514.8401
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | R$ | 993119.613
| Antonio Carlos Santana da Silva |  |  |  | José de Arimatéa Barros Basso
| Prefeito Municipal |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA 506.171.660.1/D